VODOVODY A KANALIZACE TRUTNOV, a.s.

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ HYDROLAB

se sídlem na ČOV Bohuslavice nad Úpou

PRAVIDLA PRO OBJEDNÁVÁNÍ ROZBORU VODY

• Termín a rozsah služeb je vhodné dohodnout telefonicky s vedením laboratoře

tel.:499841582, 731450018

• Je důležité co nejpřesněji specifikovat účel rozboru, aby mohl být určen nejvhodnější

rozsah rozboru.

• U místa odběru je důležité specifikovat nejen, kde byl vzorek odebrán, ale zda se

jedná o vodovodní síť, studnu, domácí ČOV či jiné místo. Dle těchto informací se volí

rozsah rozboru a použití metod pro stanovení jednotlivých ukazatelů.

• Pokud zákazník požaduje stanovení ukazatele, který laboratoř neprovádí může

laboratoř zajistit jeho stanovení v jiné akreditované laboratoři

• Vzorky pitné vody

- odebírá pracovník zkušební laboratoře do vzorkovnic laboratoře

- v případě, že zákazník provádí odběr sám, musí si vyzvednout v laboratoři vzorkovnice a vyplnit kromě objednávky také Průvodní list vzorku pro pitnou vodu. (k dispozici na webu nebo v laboratoři – vyplní se při příjmu vzorku)

• Vzorky odpadní vody

- odebírá pracovník zkušební laboratoře do vzorkovnic laboratoře

- v případě, že zákazník provádí odběr sám, musí kromě objednávky vyplnit také Průvodní list vzorku pro odpadní vodu. (k dispozici na webu nebo v laboratoři – vyplní se při příjmu vzorku). Zákazník přinese vzorek nejlépe ve 2 x PET lahvích (1,5 l), které jsou od neochucené a nenasycené vody nebo v 3 l kanystru od dest. vody, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku. POZOR!!!!: Vzorek musí být zpracován do 24 h od odběru, proto musí být dopraven do laboratoře co nejdříve po odběru. Tzn. např. večer odebrat a následující den přinést. Vzorek musí být skladován v chladu do 5 °C.

PŘÍJEM VZORKŮ ODPADNÍCH VOD JE V PONDĚLÍ, ÚTERÝ A VE ČTVRTEK MEZI  6:15 – 9:00 HOD.